清涧县农村饮水安全工程后续管护办法

第一章  总  则

第一条  为切实加强农村饮水安全工程运行管护工作，建立长效受益运行管理机制，确保长期发挥效益， 根据《中华人民共和国水法》水利部《关于进一步加强农村饮水安全工程建设和运行管理工作的通知》《陕西省村镇供水用水条例》《陕西省村镇供水工程运行管理办法》和《榆林市农村供水工程建设运行管理办法》等相关规定，结合我县实际，特制定本办法。

第二条  本办法所称的农村饮水安全工程是指清涧县境内兴建的各类农村饮水安全工程。其中供水人口在1000人以上的集中式供水工程，为大型供水工程；500人以上、1000人以下的集中式供水工程为中型供水工程；500人以下的集中式供水工程为小型供水工程。

清涧县农村供水工程建设、安全饮水工程运行管护与使用的单位和个人，应当遵守本办法。

第三条  农村饮水安全工程是公益性基础设施，以饮水安全为宗旨，以良性运行为目标，以安全饮水、清洁饮水、计划用水、节约用水、有偿用水为原则，逐步实现一户一表、计量收费的运营模式。

第四条  设立维修管护专项资金池。县财政部门应年度预算列出专项资金，用于农村饮水安全工程的维修、管护、管理等工作。

第二章  工程管理

第五条  在保障供水满足饮水安全评价四项指标的基础上，扩大工程供水规模和覆盖率，居民生活用水量达到每人每天20升以上，供水到户或人力取水往返时间不超过20分钟，供水保证率一般地区不低于95%，严重缺水地区不低于90%。

第六条  农村饮水安全巩固提升的重点是解决季节性缺水、水质不完全达标和管护管理等问题。要加强防护冬季水管受冻或解决更新管道问题，采取必要的保温防冻措施。镇村两级要编制供水、饮水工程运行管护应急预案，落实管护人员和具体实施防护措施，并报县水利局备案；要加大饮水型氟超标防治力度，加强农村饮水水源地保护，合理选择净水消毒工艺，加强水质检测监测，解决水质不完全达标问题，建立完善供水应急反应机制，保障供水安全；推动节约用水，大力推广一户一表、智能水表、预付费用水收缴制度。配备专职水管员，规范饮水工程后续管护工作。

第七条  在农村饮水安全工程的运行管护中，县水利局、各镇（中心）、行政村、用水户要明确各自职责，共同参与农村饮水安全工程的管护工作。

（一）县水利局主要职责：统筹负责全县农村饮水安全工程运行管护的组织领导、制度保障、体系建设和工作考核；负责全县农村饮水安全工程勘测规划、编制实施方案等前期工作，并指导工程的建设和运行管理，承担农村饮水安全工程行业监管责任。

（二）镇（中心）主要职责：负责辖区内农村饮水安全工程的管护工作，落实责任和机制，编报镇（中心）级供水预案，承担农村饮水安全工程的主体责任。

（三）行政村主要职责：负责本村饮水安全工程运行、管护工作，落实村级管护员，督促安装水表，按时收缴水费，承担农村饮水安全工程运行管护责任。

（四）以户为单位建设的分散式饮水工程，用水户为管护责任主体。

第八条  农村饮水安全工程应当明确产权，落实管理主体。

（一）国家投资建设的农村集中式饮水安全工程做好确权工作，产权归国家所有，其中对跨镇（中心）的由县水利局行使管理权，跨村、单村的由镇（中心）行使管理权。

（二）国家投资建设的农村分散式饮水安全工程，主要包括机井、人工井、小型蓄水池等，实行户管、户有的管理模式，产权归用户所有。

（三）国家投资建设的城市管网扩建的农村饮水安全工程，产权归国家所有，由县自来水公司行使管理权。

（四）群众自筹建设的农村饮水安全工程，产权归投资者所有，实行自建自管自用原则，自主管护管理。

第九条  县、镇、村三级应做好农村饮水安全工程电子和纸质档案的管理工作，做到技术、管理、运行、经营等资料齐全，归档备案，有据可查。

第三章  供水管理

第十条  农村饮水工程管护主体负责建立健全饮水安全运行管护制度，所落实的管护人员，要按章操作，做好水源巡查保护、供水设施管护维修，水费收缴、定期公开等工作，保障正常供水、水质安全、饮水方便、饮水工程安全良性运行。同时要做好日常管护记录，包括运行日记、检查记录、财务资料等。

农村饮水安全工程管护员，实行聘用制（每个自然村一名管护员），由村委会推荐，镇（中心）审查，县水利局批准备案，建立个人档案，签订劳务合同。

村级管护员的工资待遇从收缴的水费中提取发放，不足部分从村级光伏扶贫电站受益分配中予以考虑。

建成移交后的农村饮水安全工程，原则上由村集体负责维修管护，确需纳入提升改造的，由村级上报所在镇（中心）审核后，再由镇（中心）上报县水利局，审定纳入投资计划。

第十一条  要对用户进行逐户登记造册，发放农村饮水安全明白卡，做出公开服务承诺, 规范供水用水行为。

（一）供水单位义务：

1.供水水质应符合国家生活饮用水标准，保证饮用水干净卫生；

2.做好智能卡表管理服务工作，统一核定水价，计量收取水费。

3.定期进行设备、设施检查，遇到故障及时维修，确保工程正常运行；

4.设立村级供水服务电话，并向社会公布，保证联络信息畅通；

5.定期接受县水利、卫健、环保等部门的监督检查。

（二）用水户义务：

1.按时缴纳水费，不得拖欠或拒绝支付；

2.不得擅自改变用水性质，坚决抵制灌溉浇地，浪费水资源现象；

3.不得盗用公共水资源，不得擅自在主管网直接接水；

4.爱护水资源，节约水资源。

第十二条  农村供水应优先保证原设计用户的用水需求，在水源水量充足的前提下，经县水利局同意后，可扩大供水范围。

第十三条  农村供水单位不得擅自停供水，确需停供水的, 应提前24小时告知用户。

第十四条  县水利局要及时指导运行管理工作，推广最新技术，降低运行成本，提高综合效益。

第十五条  加大计划用水、节约用水宣传力度， 提高全民爱护水资源、保护水资源意识。

第四章  水费核收和水费管理

第十六条  农村集中式供水工程坚持供水收费、用水缴费、规范使用、保障运行的原则，落实水费收缴制度，实行一户一表计量收费，推广使用卡式或智能水表，以水养水，长久发挥工程效益。

第十七条  水价可采用全县统一供水成本核算，制定农村饮水安全区域指导水价，也可以推行供水成本收费，县水利局会同发改、财政等部门，定期做好成本核算和定价工作。农村供水成本费用主要包括：

（一）村级管护员的基本工资、福利待遇；

（二）按规定需交纳的水资源费；

（三）电力抽水所耗费的电费；

（四）日常管护、维修、净化水所需的设备、材料费用；

（五）按规定提取的折旧费和大修费；

（六）应列入供水成本开支的其它费用；

（七）运行管理过程中产生的办公、差旅、电讯、劳保、管理房维修、水质检验等费用。

第十八条  建立维修养护基金制度。维修养护基金包括县财政补贴、水费和用水量中提留资金三部分造成；县财政补贴按1.50元/年/人计，水费提留按20%计，用水量提留按0.4元/立方米计。县财政补贴基金由县水利局管理，水费和用水量提留基金由供水管护机构管理，设立专户，专款专用。

第十九条  全面推广卡表或智能水表管理，实行水表计量收费制度。科学配置计量水表，定期检测统一管理，建立用户台帐，明白卡上墙，实行专人管理，提高供水效率。

对不按规定安装计量水表的用户，供水单位有权停止供水。

第二十条  用户应当按规定的期限如数缴纳水费，若逾期缴费，自逾期之日起每日收取应缴水费1%的滞纳金，且供水单位有权中止供水。半个月不缴水费，对用户停止供水，三个月不缴水费，视为用户自动销户。

第二十一条  农村供水单位应当建立健全财务管理制度，统一水费收缴票据，保证水费收缴正常进行。

第五章  水源保护和水质管理

第二十二条  水源保护是农村饮水安全的关键，重点划定保护范围，每处水源施行绿化和隔离措施，并汇编档案资料图册，定期巡察，悬挂标识牌，确切做好水源地保护。

在水源地55米、高位水池10米、供水管网沿线5米范围内均为保护区域；保护区内卫生环境应保持良好状况，实施绿化和隔离网隔离,确保水资源不受污染，保证供水水质。在保护区内禁止从事下列活动：

（一）禁止修建建筑物、构筑物和其它设施；

（二）禁止倾倒废弃物，不得设置渗水厕所、粪坑、垃圾堆等污染源；

（三）禁止使用剧毒农药；

（四）禁止从事采石、取土、挖坑等活动；

（五）禁止从事破坏、侵占饮水安全工程设施的行为。

第六章  其他部门监管管护

第二十三条  供水单位要积极配合县水利、卫健、环保等部门，做好农村饮水安全工程的水质检测和水源地保护工作。

教育部门负责加强在校学生宣传教育，引导学生爱护供水设施、节约保护水资源；

财政部门负责落实保障农村饮水安全工程维修养护、水质监测等经费，并加强资金监管；

资源规划部门负责落实农村饮水安全工程新增建设用地计划指标和土地征（占）用工作；

农业农村部门负责农村人居环境整治，改善群众饮水环境；

扶贫部门负责脱贫攻坚饮水安全有关工作的监督指导；

水利部门负责农村饮水安全工程运行管护监管和技术指导；

环保部门负责农村饮水饮用水源地环境保护，加快农村生活污水处理设施建设，建立完善污水治理体系；

卫健部门负责水质监测监督协管工作，配合水利部门做好农村饮水安全工程水质监测；

电力部门负责落实农村饮水安全用电优惠政策，配合做好农村饮水安全工程运行管护。

第二十四条  全面实施水源地保护工程建设，加大生物措施和工程措施投入力度，实行封闭管理，禁止闲人进入，避免人为污染水源。

第七章  奖励与惩罚

第二十五条  对在农村饮水安全工程管护中做出显著成绩的单位和个人，由县水利局予以表彰奖励。

第二十六条  对违反本办法规定，在保护区内建自备水源井和饮水工程的，按照《陕西省城乡供水用水条例》第四十一条规定，由县水利局责令改正，并处以两万元以上十万元以下的罚款。

第二十七条  违反本办法有关规定，有下列行为之一的，由县水利局责令改正，并按照《陕西省城乡供水用水条例》第六章第四十二条之规定予以处罚，造成损失的赔偿损失，构成犯罪的，交由司法部门依法追究刑事责任。

（一）将携带有毒有害物质的设施与农村饮水安全工程管道连接的，处五万元以上三十万元以下罚款；

（二）侵占农村饮水安全设施的，处五千元以上三万元以下罚款；

（三）危害农村饮水安全工程安全的，处二千元以上一万元以下罚款；

（四）擅自改装、拆除农村饮水安全设施的，处二千元以上二万元以下罚款。

第二十八条  违反本办法有关规定，有下列行为之一的，由县水利局责令改正，按照《陕西省城乡供水用水条例》第六章第四十五条之规定予以处罚，造成损失的赔偿损失，构成犯罪的，交由司法部门依法追究刑事责任。

（一）用水户盗用公共水源的，责令改正，补交水费，处二百元以上一千元以下罚款；

（二）擅自拆卸、启封水表的，责令改正， 处五十元以上五百元以下罚款；

（三）在主管道上直接接水的，责令改正，并处二百元以上一千元以下罚款。

第二十九条  对工作人员滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位给予批评教育，或者纪律监察机关给予行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八章  附 则

第三十条  各镇（中心）应根据本办法制定具体的实施细则。

第三十一条  本办法自2020年5月1日起实施，有效期至2022年4月30日。